安装调试验收单   V 1.4

用户单位名称：                                 邮政编码：

通 信 地  址：

联 系 人  员：

联系手机：                        联系固话：   (     )

站点经度：              º  E      站点纬度：              º  N

◆室外1.8米天线的安装验收

◇ 天线主波束朝向鑫诺5号卫星（110.5º）的方向是否有遮挡

否：[  ]     是：[  ]     遮挡物：__________

- 天线周围是否有干扰源

否：[  ]     是：[  ]     干扰源：__________

◇ 天线周围是否有避雷装置             否 [  ]   是 [  ]

◇ 天线地基的建设是否按设计图纸要求   是 [  ]   否 [  ]

- 天线地基所在位置    地面[  ]   楼顶[  ]    _____楼顶

- 天线外观有无变形、脱漆或破损

否：[  ]     是：[  ]

- 天线面和支柱的每个螺钉是否完全拧紧   是 [  ]   否 [  ]

◇ 馈源喇叭是否做防水并固定在正确位置	  是 [  ]   否 [  ]

◇ 卫星接收机调谐状态显示： 信号强度       %    Eb/N0

◇ 天线是否已精确调整极化方向           是 [  ]   否 [  ]

◇ 天线的实测方位角：[         º ]  俯仰角：[         º ]

◆LNB的安装验收

◇ LNB与天线法兰盘是否做防水处理   是 [  ]   否 [  ]

◇ LNB与中频电缆接头处是否作防水   是 [  ]   否 [  ]

◆中频电缆的安装验收

◇ 从LNB下来的中频电缆是否固定在天线的支架上或立柱上

是：[  ]     否：[  ]

◇ 室外F型接头是否已做防水处理             是 [  ]   否 [  ]

◇ 电缆的实际铺设长度：[         米 ]

◆室内设备的安装验收

◇ 卫星接收机IP地址/掩码     [                            ]

◇ 卫星接收机网关             [                            ]

◇ 计算机IP地址/掩码         [                            ]

◇ 计算机网关                 [                            ]

◇ 外接显示输出：

投影仪 [  ]     液晶、背投、等离子 [  ]     无 [  ]

◇ 是否有培训教室                   否[  ]   有 [  ]      ㎡

◇ 机房位置             平房：[  ]     楼房：[  ]   ______楼

◇ 机房电源电压是否在200-240V之间     是 [  ]   否 [  ]     V

◇ 机房电源零地电压：[        V]（正常值≤5V） 无接地 [  ]

◇ 机房电源是否经过 UPS                  是 [  ]   否 [  ]

◇ 单收业务（图象、音频）是否正常        是 [  ]   否 [  ]

◆现场技术培训是否已经完成                   是 [  ]   否 [  ]

现场验收结果：   [   ] 合格     [   ] 不合格

用户代表：                           现场工程师：

验收日期：                             验收日期：